ZP/18-2021/TP

Olecko dnia    2021-10-07

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 **II Część**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: **„Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby szpitala „Olmedica w Olecku sp. z. o. o.”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r.    – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

**PYTANIE 1**

**Poz. nr 1 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie kieszeń przylepną 2 sekcyjną w rozmiarze 46 x 40cm PE (zamiast 43 x 38cm) oraz zamiast uchwytu typu Velcro – OR sticker 6cm x 6cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 2**

**Poz. nr 7** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, posiadającego w swoim składzie **dodatkowo** taśmę przylepną oraz serwetę przylepną 90cm x 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 3**

**Poz. nr 32** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu o dużej chłonności w rozmiarze 60cm x 90cm z bokami z folii do podłożenia pod materac (rozmiar całkowity podkładu 60cm x 177cm), pakowanego a’ 30 sztuk – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**W przypadku, w którym    Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.**

**Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.**

**/-/mgr Katarzyna Mróz**