ZP/23-2023                                                                                                    		Olecko dn. 10/11/2023r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul.

Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o.”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesny sprzęt w Olmedica w Olecku Sp. z o. o” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi  priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości RPWM.13.00.00, Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, w ramach działań  RPWM.13.02.00 Ochrona zdrowia. Nr naboru RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

Termin składania ofert: 20/11/2023r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert: 20/11/2023r. godzina 12:30

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

| Nazwa Zamawiającego: | Olmedica w Olecku Sp. z o. o. |
| --- | --- |
| Adres Zamawiającego: | ul. Gołdapska 1 |
| Kod, miejscowość: | 19 – 400, Olecko |
| Telefon: | (87) 520 22 96-96 |
| Faks: | (87) 520 25 43 |
| Adres strony internetowej: | www.olmedica.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | olmedica@olmedica.pl |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

    - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku sp. z.o.o. Oferowany przedmiot zamówienia i wszelkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023r. nierekondycjonowane, niepowystawowe, po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

    - Zgodnie z formularzem cenowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w  Załączniku nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 1, tj.:

- Pakiet nr 1 -  dostawa mikroskopu laboratoryjnego

    - Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesny sprzęt w Olmedica w Olecku Sp. z o. o” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi  priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości RPWM.13.00.00, Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, w ramach działań  RPWM.13.02.00 Ochrona zdrowia. Nr naboru RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22.

    - Wymagany okres gwarancji oraz warunki serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego szczególnych elementów konfiguracji został szczegółowo podane w załączniku nr 2 do SWZ.

    - Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV :

33100000-1 – urządzenia medyczne

38510000-3 – mikroskopy

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

    - Ilekroć w zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy “lub równoważne”. W takim przypadku podane cechy

materiału, produktu należy rozumieć jako wymaganie minimalne, nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów opisanych w zapytaniu ofertowym, a ich zastosowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na prawidłowe użycie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem medycznym. Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą ich charakterystykę oraz dowody potwierdzające równoważność rozwiązań.

    - W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

    - Płatność z tytułu dostaw będzie zrealizowana po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury z potwierdzeniem dostarczenia asortymentu do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

    - Miejsce dostawy:  Olmedica w Olecku Sp. z o. o. - ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko.

    - Wszystkie zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi, posiada wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej oraz posiadają instrukcję użytkowania w języku polskim.

III. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Termin realizacji dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

IV. 	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dokumenty składające się na ofertę:

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1.

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną „Formularz cenowy” zawierający minimalne parametry określone przez Zamawiającego stanowiący przedmiot zamówienia, określony w załączniku nr 2.

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt /aparatura  medyczna spełnia wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - załącznik nr 5 do SWZ

- Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 t.j.)i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2022 poz.974t.j. i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem

2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą:

- Oświadczenie o braku wykluczenia stanowiący załącznik nr 3.

- Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 1) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Olmedica w Olecku Sp. z o. o.” 19 – 400 Olecko,  ul. Gołdapska 1.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w „Olmedica w Olecku Sp. z o. o.” możliwy jest pod numerem tel. 697 982 361 lub adresem e-mail: kadry@olmedica.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 10) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta – pod rygorem jej unieważnienia – powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.  Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy datą i napisem “za zgodność z oryginałem”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte, w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Ofertę wraz z załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

- Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału  „Formularz Ofertowy Wykonawcy” – Zał. nr 1 oraz  „Formularz cenowy” – zał. Nr 2 oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być wypełnione czytelnie. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola poprzez umieszczenie w nim żądanych przez Zamawiającego informacji. Oferta musi być podpisana oraz opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

VI. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE.

- Zamawiający ma prawo dokonać korekty oczywistych omyłek pisarskich i oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, a także  innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów - Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

- Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCĘ :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę :

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY.

1. Cena oferty powinna być skalkulowana w oparciu o dane podane w formularzach cenowych, przy zachowaniu poniższych zasad:

- Dla każdej pozycji zapotrzebowania należy określić cenę jednostkową brutto, a następnie należy podać wartość brutto pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej brutto oraz zapotrzebowanej ilość. Następnie należy określić wartość brutto pozycji asortymentowej poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek VAT – wg. stawek obowiązujących na dzień sporządzenia oferty.

Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofercie muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny,

- ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze – dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach złotego -zasada zaokrąglenia –poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

- sumę wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych o jako łączną wartość oferty w podziale na poszczególne zadania, o których mowa  w rozdziale I niniejszego Zapytania należy wpisać w „Formularzu Ofertowym Wykonawcy”, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze w tym w szczególności: koszty opakowania, załadunku, ubezpieczenie na czas transportu, a zaproponowane rabaty nie powodują obniżenia wartości oferty.

Uwaga: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzem Ofertowym Wykonawcy a ceną wynikającą z formularza cenowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę podaną w formularzu cenowym.

- Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dostawy do Olmedica w Olecku  sp. z o.o. ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko –zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem wraz z wniesieniem i rozładowaniem w miejscu dostawy, koszty opakowania, ubezpieczenia asortymentu podczas transportu oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach formularza cenowego nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty,

- Ceny jednostkowe netto podane w formularzach cenowych pozostają stałe przez cały okres obowiązywania umowy. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenie następują w PLN.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaproponowane rabaty materiałowe nie powodują obniżenia ceny oferty.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza o przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami –W takiej sytuacji w

„Formularzu Ofertowym Wykonawcy” należy wpisać wartość netto, a w Formularzu cenowym pominąć informacje dotyczące stawki VAT i wartości brutto.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:

      - Oferty można składać:

- drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko – oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niż do dnia 20/11/2023r. do godz. 12:00 . Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winny być opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz zaadresowana na adres:

Olmedica w Olecku  Sp. z o. o.,  ul. Gołdapska 1,  19 – 400   Olecko -

„Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp.z o. o.” nie otwierać do dnia 20/11/2023 r. do godziny 12:30

- w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20/11/2023 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: olmedica@olmedica.pl, z dopiskiem „ Oferta na „Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o.”– nie otwierać do dnia 20/11/2023 r. do godziny 12:30” - W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej musi być ona  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – równoznaczne jest to ze złożeniem oferty w oryginale. (nie trzeba dostarczać oferty oryginału na adres siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają obligatoryjnie zachowania formy pisemnej według poniższych zasad.

  - Zmiany dotyczące treści oferty winny być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem   „ZMIANA”.

  - Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym znajduje się oświadczenie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem     „WYCOFANIE”.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od daty otwarcia ofert.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA   TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

- Przy wyborze  i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie  postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz  kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.

# Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

# CENA - 100%

Punkty w kryterium cena (C) danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta  o najniższej cenie uzyska 100 pkt = 100%.

Punkty za cenę zostaną wyliczone wg poniższych zasad:

Cena najtańszej oferty

C = --------------------------------   x 100 pkt.

Cena badanej oferty

gdzie :  C - punkty przyznane za cenę

Punkty zostaną przyznane na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczone według wzoru opisanego powyżej.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

- Ceny jednostkowe podane w ofercie są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i zawierają wszystkie koszty związane z unieszkodliwianiem oraz odbiorem i transportem odpadów wytworzonych przez Zamawiającego.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający bez podania przyczyny może unieważnić zapytanie ofertowe.

- Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia uprawniona jest:

Pani Magdalena Nowosadko - tel. 791 941 000

Pytania 	dotyczące 	zapytania 	ofertowego 	można 	kierować 	na 	adres 	e-mail:

przetargi@olmedica.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz  ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1

(do zapytania ofertowego)

Formularz ofertowy

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….

Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/wykonawców: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

nr telefonu ……………………………………. Nr fax…………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej (e-mail):………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………………………………………………

KRS …………………………………………………………………………………………………………………….

Nawiązując do zapytania ofertowego ogłoszonego przez „Olmedica” w Olecku  Sp. z o.o. , 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 pn.: „Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia za kwotę oraz zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 2 dołączonym do niniejszej oferty przedstawiającym ceny jednostkowe na poszczególny asortyment z :

Pakiet 1 brutto ……………………………………………………………………

(słownie złotych :………………………………………………………………………………..…)

Podatek VAT % ………………

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą? (tak/nie) ……

- Proponuję  następujące warunki realizacji kontraktu:

a) Forma i termin płatności: przelew 30 dni (od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego) nr konta w celu wykonania płatności ………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż termin ważności zaoferowanego przez nas asortymentu będzie wynosił ………. (co najmniej 24 m-ce).

- Oświadczamy, że oferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania  zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*/przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, iż posiadam dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) o wyborach medycznych- odpowiednią deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/ jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB.

- Oświadczam, iż posiadam materiały informacyjne (opisy, katalogi, ulotki informacyjne producenta, karty produktu poświadczające skład, dane identyfikacyjne produktu itp.) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim poświadczających spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego na jego każde żądanie.

- Całość zamówienia wykonamy sami bez powierzenia podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia / część  zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom* (wpisać którą część)

…………………………………………………………………..............................................................

(wypełnić w przypadku udziału podwykonawcy)

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – np.  konsorcja, sp. cywilne)

- Warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na  wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od numeru    ……  do numeru ……….  (dokumenty są spięte i włożone w oddzielną, nieprzeźroczystą okładkę,   opisane na okładce, wewnątrz okładki jest spis zawartości) – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne, i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Osoby uprawnione do podpisania umowy po stronie Wykonawcy: …………..……………………………………......

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących oferty jest .................................................................,  tel.  .................................... , numer faksu /adres e-mail………………

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy i zamówień jest  ............................,tel. .............................., numer faksu /adres e-mail do składania zamówień……………………………

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

- Informujemy, iż złożona oferta prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (brak wyboru oznacza brak powstania obowiązku podatkowego  u Zamawiającego).

- Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisany i ponumerowanych zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. Załącznikami niniejszej oferty są:

…………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do podpisywania 
w imieniu wykonawcy

Data sporządzenia oferty ……………………*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Pakiet nr 1 dostawa mikroskopu laboratoryjnego- 1 szt. Tabela A- Cena sprzętu Lp. Sprzęt Ilość j.m Cena jedn. brutto Wartość brutto Stawka Vat % Model/typ/producent 1 Mikroskop laboratoryjny 1 szt. RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego) Tabela B: Parametry wymagane dla mikroskopu laboratoryjnego |
| --- |
| Lp. | Określenie parametru | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| 1. | Mikroskop fabrycznie nowy 2023 rok | Tak, opisać |  |
| 2. | Mikroskop do diagnostyki osadu moczu i oceny preparatów hematologicznych | Tak, opisać |  |
| 3. | Obiektywy 4/10/20/40/100 x | Tak, opisać |  |
| 4. | Oświetlenie: Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W. Oświetlenie wg systemu Koehlera. Wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia. Zakres ogniskowania w osi z: 15mm | Tak, opisać |  |
| 5. | Stolik: Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach 211mm x 154mm. zakres przesuwu 76mm na 52mm. | Tak, opisać |  |
| 6. | Nasadka okularowa. Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, podział światła kamera/okulary: 100%/0% lub 0%/100% pole widzenia FN=20, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm wysokość okularów regulowana: 375-427mm | Tak, opisać |  |
| 7. | Okulary. Okulary szerokopolowe o FN=20 powiększenie 10x zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi | Tak, opisać |  |
| 8. | Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): Plan-achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 27,8 mm, apertura numeryczna NA=0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego. Plan-achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 8 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Plan-achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 2,5 mm, apertura numeryczna NA=0.40. korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Plan-achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0.6 mm, apertura numeryczna NA=0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Plan-achromatyczny obiektyw 100x. Odległość robocza 0.13 mm, apertura numeryczna NA=1.25. | Tak, opisać |  |
| Warunki ogólne oraz gwarancji i serwisu dotyczące pakietu nr 1 |  |
| 1 | Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |
| 5 | Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta | TAK |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 72 godz. | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego | TAK |  |
| 10 | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |
| 11 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |
| 13 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, PODAĆ |  |

…………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do podpisywania 
w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

# Dane Wykonawcy:

# Pełna nazwa:   ...........................................................

# Adres:	. …...............................................................

# Tel. i fax:   ….............................................................

# Adres email:  ……………………………………….

# nr identyfikacyjny NIP   ..........................................

# REGON   ……..........................................................

# KRS/NR ewidencyjny   ...........................................

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH w postępowaniu na :

Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że  spełniam warunki udziału w postepowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania, o których mowa w Zapytaniu ofertowym nr ZP……………-2023 w rozdziale IV. ust. 2;  oraz że Oferent w imieniu którego działam, jest/nie jest* powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązania polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………                                          …………………………………………

(Data)                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …...........r  pomiędzy

Olmedica w Olecku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą , ul. Gołdapska 1, 
19 – 400 Olecko, NIP 847-14-88-956, REGON 519558690, Nr KRS 0000 164 875 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu mgr Katarzynę Mróz

a

Firmą/Konsorcjum firm

..................................... z siedzibą ........................ ,  pod numerem KRS .........., NIP …………, REGON ……, reprezentowaną przez:

..........................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  2019r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa nowoczesnego sprzęt w Olmedica  w Olecku Sp. z o.o”

§1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie …………………………. na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o., zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ............ oraz z parametrami technicznymi w niej zawartymi, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy winien spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa i posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia m.in. przedmiot kwalifikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania prawem dotyczące dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z póź. zm.)

- Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia i wszelkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład, był fabrycznie nowy, wyprodukowany min. w 2023 roku, nierekondycjonowany, nie powystawowy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- terminowej realizacji dostawy;

- dostarczenia we wskazane miejsce, montażu i instalacji, wykonania niezbędnych podłączeń do istniejących instalacji, na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu,  uruchomienie i sprawdzenie stosownie do jego rodzaju;

- Przeprowadzenia szkoleń (min. 16 godzin) dla personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- udzielenia gwarancji/ rękojmi oraz dostosowania się do warunków gwarancyjnych, które będą określały m.in. zakres i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta ;

- dostarczenia Paszportu Technicznego Urządzenia;

- dostarczenia instrukcji w języku polskim;

- dostarczenia wykazu autoryzowanych punktów serwisowych wraz z dokumentami określającymi zasady świadczenia usług autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji;

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7  kwietnia 2022 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z póź. zm.), posiadającego wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, certyfikaty, itp. oraz spełniającego określone prawnie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- Wykonawca gwarantuje, iż realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie wiązała się z koniecznością wykonania przez Zamawiającego dodatkowych inwestycji i prac oraz nie będzie wymagała dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc, w których prowadzony będzie montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym do pracy. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji umowy ponosi Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów systemu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji (jeśli dotyczy oferowanego urządzenia).

- Wykonawca gwarantuje, że celem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych i wynikających z rękojmi, Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania opakowań.

§2.

Warunki realizacji umowy

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie ………..dni z mocą obowiązującą od  dnia podpisania umowy tj. od ……………. do ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i zainstalować przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu Zamawiającego stosownie do rodzaju przedmiotu umowy w zakresie obsługi przedmiotu umowy i jego racjonalnej eksploatacji,  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od protokolarnego odbioru sprzętu.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy bezpośrednio do Olmedica w Olecku sp. z.o.o., ul. Gołdapska 1, 19-40 Olecko, w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach  od 8:00 do 14:00, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Zamawiający wymaga, aby towar opakowany był w odpowiednie opakowanie zapewniające prawidłowe warunki transportu i ewentualnego przechowania. W przypadku transportu i dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar musi być wyraźnie opisany z wyszczególnieniem nazwy urządzenia oraz miejsca dostawy. Dostawa będzie realizowania przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnienia  z Zamawiającym daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania jednak nie później niż na 5 dni przed dostarczeniem sprzętu.

- Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą……………………, tel. ………...…

- Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy ……………………..….., tel. ……………….……

- Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru są:

- ze strony Zamawiającego: ……………………………… tel. …………………………………

- ze strony Wykonawcy: ………………………………….tel. ……………………………………

- Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony przedmiot umowy.

- Zamawiający z dniem odbioru staje się właścicielem przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie ustalają, iż przeprowadzenie szkoleń pracowników  w ilości ………….. Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym protokołem zawierającym w szczególności zakres szkolenia, liczbę godzin, datę i podpis osób uczestniczących w szkoleniu.

- Integralną część protokołu odbioru stanowią niezbędne instrukcje, paszport techniczny, karty gwarancyjne urządzeń składających się na przedmiot umowy oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu medycznego, sporządzone w języku polskim. Po wygaśnięciu gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową wszelkie niezbędne dostępy oraz kody serwisowe. W/w dokumenty zostaną przedstawione w postaci papierowej i elektronicznej.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia personelowi Wykonawcy dostępu do miejsc niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapewni dostęp do swojego obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy dostęp do informacji, osób i dokumentów niezbędnych  do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim dysponuje takimi zasobami.

§3.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca  oświadcza, że urządzenie stanowi jego własność i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie toczą się żadne postępowania sądowe jak i administracyjne, których przedmiotem byłoby urządzenie, jak i nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań.

- Wykonawca oświadcza, że  urządzenie jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

§4.

Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. wyprodukowany w 2023 r., oznakowany jest symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży na rynek Polski, podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej oraz spełnia wszystkie wymogi określone przez aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż udziela pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, na okres …….. miesięcy od daty dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru (bez wad i usterek).

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

  - niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,

  - nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,

  - nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,

  - warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,

  - zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,

  - łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,

  - łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,

  - niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,

  - uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

  - zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedającego.

- Wykonawca w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, realizować będzie przeglądy techniczne i konserwacje (przeglądy okresowe) przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia oraz wszelkie inne składniki niezbędne do korzystania z pełnego zakresu funkcji określonych w instrukcji obsługi przez okres min. 7 lat (liczonych od dnia obowiązywania umowy).

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie lub drogą mailową, o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego lub konserwacji. Przeprowadzenie przeglądu technicznego lub konserwacji zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez strony oraz wpisem do Paszportu Technicznego Urządzenia. Obowiązek przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji spoczywa na Wykonawcy, który wykonuje je z własnej inicjatywy, bez zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem usług określonych w ust. 3 i ust. 4, tj. serwisu sprzętu, przeglądów i legalizacji urządzeń, w tym poniesienia kosztów transportu i materiałów eksploatacyjnych użytych przy wykonywaniu tych usług. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego nie wcześniej niż miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. Wykonawca udzieli niezależnej gwarancji na części instalowane w ramach usunięcia wady/awarii wynoszącej 12 m-cy.

- Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuża okres gwarancji o czas jego naprawy.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, w tym naprawy poza siedzibą Zamawiającego, naprawa lub odbiór przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej i zwrot z naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dane adresowe serwisu gwarancyjnego zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/awarii w terminie nie dłuższym niż …… (godzin lub dni) w dni robocze od zgłoszenia usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy. Zgłaszanie wad lub usterek odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email ………… lub telefonicznie pod ustalony numer telefonu……………, przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone na w/w adres emaliowy. Zgłoszenie wady / usterki musi zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej wadę.

- W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 11, jest niemożliwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o identycznych lub lepszych technicznie parametrach w terminie 4 dni od daty upływu terminu określonego w ust. 11. W takim przypadku termin wykonania naprawy zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail olmedica@olmedica.pl Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres siedziby  Zamawiającego z dopiskiem „Dział Techniczny”.

- W ostatnim roku …….. miesięcznej gwarancji Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ramach napraw gwarancyjnych. Termin ten ulega przedłużeniu o czas niesprawności przedmiotu umowy, jeżeli do zakończenia gwarancji pozostało mniej niż 12 m-cy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w ust. 11 a opóźnienie będzie trwało co najmniej 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Podmiotem trzecim może być w tym przypadku wyłącznie autoryzowany serwis, inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy.

- Jeżeli naprawa gwarancyjna sprzętu, który nie podlegał wbudowaniu na stałe, nie jest możliwa, Wykonawca wymieni uszkodzony sprzęt na sprzęt nowy, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakie posiada sprzęt uszkodzony. Wymiana nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami. Do czasu wymiany Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w usunięciu wady, jeżeli upłynęły terminy usunięcia wad, o których mowa w ust. 11 i 12. Uchylanie się Wykonawcy od realizacji tego obowiązku spowoduje zlecenie przez Zamawiającego usług wykonywanych na tym sprzęcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta   oraz zagwarantuje obsługę serwisową w języku polskim. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dokumentacji po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu dostawy zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu telefonicznych porad dotyczących eksploatacji Urządzeni.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, przy czym okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny, a ewentualne szczegółowe dodatkowe warunki gwarancji i serwisu zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej  dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.

§5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem w wysokości ……………………... zł netto (słownie: ................................................złotych), VAT  ......... zł  tj. brutto (słownie: …………….. ).

- Wynagrodzenie brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne do realizacji przedmiotu umowy określonego w SWZ, a w szczególności: ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, podatek VAT, cło oraz koszty opakowania, transportu, przeszkolenia wskazanego personelu Zamawiającego, wykonania niezbędnych adaptacji i podłączeń do istniejących u Zamawiającego instalacji, obsługę serwisową (w okresach wynikających z karty gwarancyjnej) w tym przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy gwarancyjne i wymiany wszystkich uszkodzonych czy zużytych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek niezbędnych kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą późniejszych roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna spełniać wymogi określone przepisami prawa i być zgodna z nazewnictwem oraz zapotrzebowaną ilością dla określonego zadania, a także powinna zawierać numer umowy.

- Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wystawioną fakturą, nastąpi przelewem na nr rachunku bankowego wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym obustronnie protokołem zdawczo -odbiorczym.

- Za datę dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zakazuje się dokonywania cesji wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§6. Kary umowne

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto,  określonej w § 5 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy,

- za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,10 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii lub wad przedmiotu umowy oraz z tytułu niezapewnienia zastępczego przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych niniejszą umową, w wysokości 0,10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1, łącznie nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,01 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej z terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania.

§7.

Podwykonawstwo

      - Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany,

- siłami własnymi,/przez Wykonawcę osobiście

- z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: .....................................................

      - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§8.

Istotne zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem  zmiany danych teleadresowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;

- konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych  przez strony (np. wydłużony czas oczekiwania na elementy wytwarzane przez producenta); zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanej zmiany oraz jego uzasadnienie; przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie;

- zmiany numeru katalogowego/ nr seryjnego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.

- Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione. Zmiany te nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w umowie. Zmiana umowy nastąpi na podstawie aneksu zawartego w formie pisemnej, na podstawie zaakceptowanego przez Stronę wniosku złożonego przez Stronę inicjującą zmianę.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§9.

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca realizuje umowę nie zgodnie z jej zapisami lub w sposób sprzeczny z złożoną ofertą.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych.

      - Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

§10

Klauzula informacyjna

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Olmedica w Olecku  sp. z o.o. ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko.

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych pod nr telefonu: (87) 520 22 95 wew. 316.

  - Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  w związku z postępowaniami przetargowym lub realizacją umowy.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.

  - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 11.

Zakaz cesji

Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności wynikających z realizacji umowy wymaga jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

§ 12.

Postanowienia końcowe

    - Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Olmedica w Olecku sp. z. o. o.

    - W przypadku podmiotów zagranicznych obowiązuje prawo polskie.

    - W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

    - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

    - Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/ parametry techniczne

  - Załącznik nr 3 – Protokół instalacji/ odbioru

## WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy

POTWIERDZENIE ODBIORU i INSTALACJI

Adaptacji, aparatury, sprzętu i akcesoriów wyszczególnionych poniżej

Data odbioru :                      ………………………………

Miejsce instalacji :             Olmedica w Olecku sp.zo.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

Nazwa i adres Klienta :  Olmedica w Olecku sp.zo.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko; REGON: 519558690; NIP:  847-14-88-956

Przedmiot odbioru / instalacji/

…………………………………………………………………

| Lp. | Producent | Nr katalog. | Nr seryjny | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- wraz z przedmiotem odbioru dostarczono:

......................................................................................................................................................................

- Zamawiający potwierdza odbiór wyszczególnionego powyżej sprzętu, tj.:, dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, rozpakowanie, montaż, instalację, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie zamówieniem.

- Zamawiający nie potwierdza odbioru wyszczególnionego powyżej sprzętu, tj. dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, rozpakowanie, montaż, instalację, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie zamówieniem, ponieważ:

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Zostało ustalone iż:

……………………………………………………………………………………………………………………………

- termin usunięcia nieprawidłowości:

……………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA !  Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu ………………

…………………………………                         		                     ..…………………………

podpis wykonawcy	   	          				   podpis i pieczęć Zamawiającego

Niepotrzebne wyraźnie przekreślić.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zaoferowane w części nr ………. urządzenie /sprzęt medyczny: (nazwa sprzętu) …………………… typ………………… model……………..producent …………………………………., spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

/podpis/