ZP/15-2021                                                                                                                  Olecko, 14.12.2021r.

ZMIANA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, na podstawie “REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ „OLMEDICA” W OLECKU SP. Z O.O. ul. Gołdapska 1” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Dostawę narzędzi i akcesoriów chirurgicznych do szpitalu Olmedica w Olecku sp. z o.o.”

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa Zamawiającego: 		Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

Adres Zamawiającego:		ul. Gołdapska 1

Kod, miejscowość:			19 – 400, Olecko

Telefon: 				(87) 520 22 96-96

Faks: 				(87) 520 25 43

Adres strony internetowej:		www.olmedica.pl

Adres poczty elektronicznej: 	olmedica@olmedica.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego szpitala Olmedica w Olecku Sp. z.o.o., z siedzibą ul. Gołdapska 1 , 19-400 Olecko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 oraz 2.2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety:

- Pakiet 1: Narzędzia chirurgiczne

- Pakiet 2: Histeroskop

- Miejsce realizacji umowy: Olmedica w Olecku Sp. z o. o. - ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko.

- Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do zaproszenia- projekt umowy.

- WYMAGANIA

- Oferowane w postępowaniu wyroby muszą być dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie narzędzia z Pakietu nr 1 zostały ocechowane nazwą: „BLOK OPER.”

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla pakietu 1 objęty był co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga  w okresie gwarancji w przypadku zużycia narzędzi lub wystąpienia wady wymiany ich na nowe lub odbudowy. Po okresie gwarancji Zamawiający wymaga, aby  w przypadku zużycia narzędzi Wykonawca umożliwił przeprowadzenie procesu odbudowy zaoferowanych narzędzi.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany długości zamawianego instrumentarium, zmiany krzywizn ani skoków ząbków.

- Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji dla Pakietu 2 wynosił co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający wymaga dostępu do serwisu na terenie Polski przez okres trwania gwarancji oraz dostępności części zamiennych na terenie Polski przez okres 5 lat od dnia obowiązywania umowy.

- W zakresie Pakietu nr 1 Zamawiający wymaga odbudowy narzędzi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- W zakresie Pakietu nr 1 Zamawiający wymaga wymiany narzędzi na nowe w przypadku, gdy naprawa sprzętu byłaby nie uzasadniona ekonomicznie lub trwałaby dłużej niż 14 dni roboczych.

- W zakresie Pakietu 2 Zamawiający wymaga, aby czas naprawy od momentu zgłoszenia usterki, każdorazowo ustalany był indywidualnie. Na ocenę czasu naprawy sprzętu Wykonawca ma nie dłużej niż 14  dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia  dla Pakietu nr 2 był kompatybilny z posiadanym na bloku operacyjnym instrumentarium określonym w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materialnych, konstrukcyjnych i prawnych.

- Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania o cenę.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

- Pakiet 1: do 5 dni od daty podpisania umowy,

- Pakiet 2: do 60 dni od daty podpisania umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM:

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dokumenty składające się na ofertę:

  - Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznikiem nr 1

  - Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Oferenta w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.

  - Wypełnione oraz podpisane oferowane parametry techniczne stanowiące załącznik nr 2.1 oraz 2.2. do zapytania.

  - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186)

  - Kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których będzie wynikać, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obwiązującym prawem;

  - Kserokopię certyfikatów CE lub deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego w języku polskim

  - Dokument wydany przez producenta potwierdzający deklarowaną krotność sterylizacji dla oferowanych narzędzi zgodnie z normą PN-EN ISO 17664; 2018; 2 w języku polskim

  - Instrukcje użytkowania wraz z opisem reprocesowania oferowanych narzędzi w języku polskim wydanej przez producenta oferowanego wyrobu medycznego;

  - Ulotki, materiały informacyjne w języku polskim oferowanych produktów, z zaznaczeniem którego pakietu i pozycji dotyczą załączone do oferty materiały.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2021r.do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Olmedica Sp. z o.o. w Olecku ul. Gołdapska 1 – kancelaria – osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres olmedica@olmedica.pl. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: Olmedica w Olecku Sp. z o.o.   ul. Gołdapska 1,19-400 Olecko i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone: „Dostawę narzędzi i akcesoriów chirurgicznych do szpitalu Olmedica w Olecku sp. z o.o.”- nie otwierać do dnia 17.12.2021r. do godziny 10:30.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają obligatoryjnie zachowania formy pisemnej według poniższych zasad.

- Zmiany dotyczące treści oferty winny być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem   „ZMIANA”.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym znajduje się oświadczenie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem     „WYCOFANIE”.

- Termin otwarcia ofert: 17.12.2021r. godzina 10:30

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta – pod rygorem jej unieważnienia – powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.  Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy datą i napisem “za zgodność z oryginałem”.

- W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej musi być ona  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – równoznaczne jest to ze złożeniem oferty w oryginale. (nie trzeba dostarczać oferty oryginału na adres siedziby Zamawiającego.)

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte, w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty a strony oferty winny być ponumerowane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Ofertę wraz z załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

- Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału  „Formularz Ofertowy Wykonawcy” – Zał. nr 1 oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być wypełnione czytelnie. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola poprzez umieszczenie w nim żądanych przez Zamawiającego informacji. Oferta musi być podpisana oraz opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

- Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Olmedica w Olecku Sp. z o. o. 19 – 400 Olecko, 
ul. Gołdapska 1.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Olmedica w Olecku Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel. 697 982 361 lub adresem e-mail: kadry@olmedica.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz opłaty. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena netto nie ulega zmianie przez okres związania umową.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Cena - 100%

Punkty w kryterium cena (C) danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta  o najniższej cenie uzyska 100 pkt = 100%.

Punkty za cenę zostaną wyliczone wg poniższych zasad:

Cena najtańszej oferty

C = --------------------------------   x 100 pkt.

Cena badanej oferty

gdzie :  C - punkty przyznane za cenę

Punkty zostaną przyznane na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczone według wzoru opisanego powyżej.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi  drogą mailową

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

- ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

  - Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania.

  - Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

  - Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów.

  - Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty.

  - Poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

  - Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający bez podania przyczyny może unieważnić zapytanie ofertowe.

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia uprawniony jest: Pani Beata Jandzyńska  – tel: 87 520 22 95 wew. 336

Pytania dotyczące zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail: przetargi@olmedica.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz  ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2.1,2.2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Olmedica w Olecku sp.z.o.o.

/-/mgr Katarzyna Mróz