## Arkusz1
ZP/09-2021/TP
Nazwa i adres wykoanwcy | [5 empty] | Załącznik nr 2.1 do SWZ
ZMIANA
Formularz cenowy
Pakiet nr 1 - Dzierżawa analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą butelek
Tabela A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ producent | liczba butelek/sztuk | wielkość opakowania | liczba opakowań | cena netto opakowania w PLN | wartość netto w PLN | wartość VAT | wartość brutto w PLN
1 | Butelki do hodowli bakterii tlenowych |  | 1350
2 | Butelki do hodowli bakterii beztlenowych |  | 1350
3 | Butelka pediatryczne do hodowli tlenowej |  | 300
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Asortyment określny w tabeli A musi być kompatybilny z zaoferowanym analizatorem
Tabela B
Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | okres dzierżawy w miesiącach | cena miesięczna dzierżawy netto | wartość dzierżawy netto przez 36 m-ce | Vat % | wartość Vat w zł | wartość dzierżawy brutto przez 36 m-ce
1 | Dzierżawa analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych zgodnie z tabelą D paramety graniczne | 1 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Tabela C
Lp. | Tabela | Wartośc netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Tabela A | 0 | 0 | 0
2 | Tabela B | 0 | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Tabela D
Parametry graniczne dla analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
Analizator :…............................
Producent ……….
nr seryjny: …........................ (jeżeli jest znany)
Urządzenie typ - ….............( automat)
Rok produkcji - …............. (min.2021 rok)
Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny* | Oferowane parametry-podać TAK/NIE*
1 | Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy, fabrycznie nowy | Tak
2 | Ilość miejsc inkubacji w aparacie minimum 100 lub 2 aparaty modułowe , każdy z 40 miejscami z możliwością rozszezenia o kolejny moduł (40 miejsc) bez dodatkowych kosztów | Tak, opisać
3 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | Tak
4 | Wprowadzanie danych o numerze badania , czytnikiem kodów paskowych | Tak
5 | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej(minimum rejestracja i wprowadzanie prób,tworzenie zestawień i i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | Tak
6 | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta | Tak
7 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | Tak
8 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego | Tak
9 | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek pediatrycznych | Tak
10 | Producent posiada zwalidowaną , zgodną z EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodanej próbki(RAST – Rapid Antymicrobial Susceptibility testing) | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
11 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak
12 | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków oraz podłoża bez inhibitorów antybiotyków w składzie | Tak
13 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukących wykonanych z tworzywa sztucznego , uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu , oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta | Tak
14 | Adres najbliższego punktu serwisowego , numer telefonu, fax | Podać
15 | czas telefonicznej reakcji serwisu na zgłoszenie | max. 24 godziny od chwili zgłoszenia (w godz. od 7:00-15:00) w dni robocze
16 | czas naprawy | do 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia
17 | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym | Tak
18 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie aparat | Tak
19 | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel w razie awarii aparatu | Tak
20 | Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym miesiącu pracy analizatora | Tak
21 | Bezpłatna instalacja analizatora i bezpłatne szkolenie personelu z obsługi analizatora | Tak
22 | Wizualna zmiana zabarwienia czujnika wraz z możliwością oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu pre inkubowanym (przed wstawieniem do aparatu) | Tak
23 | Głośność aparatu | Podać głośność (w dBA), <85
24 | Czułość analityczna/prób wykrywalności | do 6CFU/butelkę - 0 pkt powyżej 6CFU/butelkę - 10 pkt
25 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych potwierdzonych instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12-01-2011(Rozporządzenia zawartego w ramach programu zdrowotnego " Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015. Wskazania do wykonywania posiewów mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych" ) | Tak
26 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 godzin. Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek. | Tak
27 | Koszt jednej roboczogodziny serwisu | Tak
28 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymiany podzespołu (min 36 m-cy) wliczone w ramach umowy dzierżawy | Tak , podać
29 | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku zgodnie z zaleceniami producenta będzie wykonywane w wramach umowy dzierżawy | Tak, podać
*wypełnić
W przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów.
UWAGA: Oferta nie spełniająca parametrów granicznych oraz w przypadku nie wypełnienia wszystch pól w kolumnie Oferowane parametry podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.
W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY KAŻDEGO PRODUKTU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ DOSTARCZONEGO TOWARU Z FAKTURĄ.
(Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)