ZP/14-2022

Olecko dnia 2022-07-19

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFETOWEGO**

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie **REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ „OLMEDICA” W OLECKU SP. Z O.O. ul. Gołdapska 1”**  pod nazwą: **„Dostawę kompresów jałowych do Działu Farmacji Szpitalnej Olmedica w Olecku sp. z o.o.”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska 1 , 19-400 Olecko, w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści zapytania ofertowego - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

**Pytanie nr 1**

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści -wymaga kompresów 8 warstwowych.**

**Pytanie nr 2**

Pozycja 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy 4 warstwowe ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści , wymaga kompresów 6 warstwowych.**

**Pytanie nr 3**

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy z wycięciem Y w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ,wymaga kompresu w rozmiarze 7,5x7,5**

**Pytanie nr 4**

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 20 x 5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Pozycja 12, 13

Czy Zamawiający dopuści setony wykonane z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ,wymaga setonów z gazy 20 nitkowej.**

**Pytanie nr 6**

Pozycja 12, 13

Czy Zamawiający dopuści setony w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 12 dopuści seton koloru białego, w pozycji 13 Zamawiający wymaga setonu koloru zielonego.**

**Pytanie nr 7**

Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul przezroczysty wykonany z wodoodpornej folii PU z podkładką włókninową pod skrzydełka, posiadający wzmocnione włókniną od wewnątrz skrzydełka, w rozmiarze 5,8 x 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści , wymaga opatrunku 9 cm x 7 cm.**

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnej części poz 1-8 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tej części ( wydzielona osobna część zawierała by zbiór jednorodnych kompresów z gazy) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanego asortymentu do oddzielnego pakietu.**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnej części poz 9-10 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tej części ( wydzielona osobna część zawierała by zbiór jednorodnych kompresów włókninowych) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanego asortymentu do oddzielnego pakietu.**

**Pytanie nr 10**

Poz. 9-10 czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 4 warstwowe, pozostałe zgodnie z opisem produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści , wymaga 6 warstwowego kompresu.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią zaproszenia do składani ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu**

**Olmedica w Olecku sp. z o.o.**

**/-/ mgr Katarzyna Mróz**

Sporz. Natalia Sułek